## Sheet1
2022郑州工商学院及兰考校区暑期维修改造项目技术方案招标附件
投标人的方案清单，请务必含有以下信息：“校区、项目序号、项目名称”，且不要改动。 |  |  | 招标需求说明
校区 | 序号 | 项目名称 | 区域范围 | 类型 （1维修、2提升、3功能改变） | 改造原因 （1.现状简述 2.改造原因 3.改造目标） | 数量（约） | 内容工艺流程总体要求 | 实施时间
郑州校区 | 1 | 体育馆室内球场周围消音板更换 | 体育馆室内球场周围消音板 | 2 | 1.体育馆内场地周围消音板有破损。 2.提升教学环境，规范运动场地。 3.将内场二楼护栏以下消音板进行更换。 | 470㎡ | 1.拆除损坏的消音板。 2.安装新的消音板。 | 2022暑假
郑州校区 | 2 | 郑州工商学院综合楼三区301报告厅吊顶墙面维修 | 综合楼三区301一间报告厅 | 1 | 1.吊顶因漏水有损坏，墙皮发霉。 2.提升形象，改善会场环境。 3.吊顶修补，吊顶和墙体刷白。 | 360㎡ | 1.修复损坏的吊顶和墙面。 2.将现有的灯光升级，窗帘更换。 | 2022暑假
郑州校区 | 3 | 艺术楼北墙渗水及漏水损坏的墙面翻新 | 艺术楼北墙及室内受损的墙面 | 1 | 1.艺术楼北墙1-6层墙面渗水，导致墙面受损。 2.北墙渗水导致教室内进水影响使用。 3.修复北墙渗水问题，将所有损坏的墙面翻新。 | 1970㎡ | 1.处理艺术楼北墙1-6层的渗水问题。 2.修复因渗水损坏的墙面。 | 2022暑假
郑州校区 | 4 | 图书馆一楼翻新（宇华讲堂除外） |  | 2 | 1.现有灯光太暗，吊顶裂缝塌陷，墙面脏污。 2.灯光影响学生读数学习，吊顶及墙面受损影响美观。 3.灯光升级，墙面吊顶修复。 | 1楼 | 1.修复损坏的吊顶和墙面。 2.将现有的灯光升级。 | 2022暑假
郑州校区 | 5 | 三号教学楼117舞蹈房地板损坏维修 | 三号教学楼117舞蹈房 | 2 | 1.现有地板北侧因窗户漏水，室内地板已出现开裂脱落。 2.提升教学区形象，改善教学环境。 3.处理窗户漏水后维修破损的舞蹈房地板。 | 100㎡ | 1.处理窗户漏水。 2.拆除旧地板。 3.安装新地板。 | 2022暑假
郑州校区 | 6 | 学生公寓1-5层防水维修 | 1-12号公寓（注意：不含1、2、6号公寓）的1-5层漏水 | 1 | 1.学生公寓1-5层部分房间屋顶渗水。 2.渗水房间影响居住，学生意见大，需安排维修。 3.全部拆除地板，重新做防水。 | 84间 | 1.拆除对应房间的卫生间地板，蹲便。 2.重新做防水，安装新的便池等。 3.清理垃圾，打扫卫生。 | 2022暑假
郑州校区 | 7 | 西院道路铺装沥青路面，更换荷兰砖路边石 | 西院所有路面、路边石、荷兰砖 | 2 | 1.西校区水泥道路遍布裂缝，路边石破损，荷兰砖粉化破旧鼓起。 2.改善校园环境，提升校园品质。 3.西校区所有道路处理下沉，水泥路面铺装沥青路面，路边石更换，荷兰砖更换，固定式垃圾桶全部换新。 | 荷兰砖8796㎡；路边石8040m；道路28265㎡；井421个；青石材砖550㎡，固定式垃圾桶100个。 | 1. 西校区所有水泥路铺装沥青路面，大门口与市政沥青路面接壤。铺装沥青路面之前处理旧路裂缝沉降，铺装后道路坡度适当，中间高两边低，排水舒畅，新道路不得积水。 严重下沉处重新破掉重新夯实、灰土、20公分C25混凝土。 2. 所有路面铺设7公分沥青，粗沥青4公分，细沥青3公分。 3. 所有井盖升高并全部换为加厚铸铁井盖，井盖带防坠网，井盖承重能力不低于30吨，井盖标识按实际功能区分（雨、污、阀、电）。 4. 更换为花岗岩路边石。 5. 道路标线，安装交通指示牌，安装新固定式垃圾桶。 | 2022暑假