## Sheet1
郑州校区 | 序号 | 项目名称 | 区域范围 | 类型 | 数量 | 内容工艺流程要求
郑州校区 | 1 | 行政办公楼装修；教务处学籍科增加柜台 | 4-6层公共区域、卫生间，1-4层办公室 |  | 3598㎡ | 4-6层公共区域、房间门、卫生间、楼梯间装修；1-4层办公室装修.换消防门
郑州校区 | 2 | 西院教学区建筑外墙更换外墙真石漆 | 1-3号教学楼、行政楼、艺术楼、1餐厅等 |  | 63709㎡ | 铲除外墙砖，墙面找平，喷涂真石漆，按三号楼东墙标准分割线。
郑州校区
郑州校区 | 3 | 北院空地改建停车场 | 北院驾校东侧空地 |  | 4410㎡ | 地面平整，三七土夯实，铺设20cm后C25混凝土，热熔划线，约200个车位。
郑州校区 | 4 | 三餐厅喷淋泵房改造 | 三餐厅泵房和喷淋 |  | 1项 | 解决喷淋泵房防水问题；修复喷淋泵组、调整配电柜位置。
郑州校区 | 5 | 监控中心消防联动改造 | 全校建（构）筑物 |  | 1项 | 实现监控中心远程启动消防设施(风机、泵房)，并符合消防设施相关要求。
郑州校区 | 6 | 北校区公区水房安装洗拖把池 | 14、15、16、19号宿舍楼 |  | 30个 | 砖砌拖把池，两面贴瓷砖
郑州校区 | 7 | 东院道路铺设沥青、更换大理石路边石、更换人行道砖 | 东院 |  | 20000㎡ | 1.拆除地面2.重新铺设3.路边石修复
郑州校区 | 8 | 图书馆自习室、书库灯光调整 | 2-5层书库、自习室 |  | 983个 | 增加600*600模块灯及配套灯线
郑州校区 | 9 | 1-3公寓楼增加主电缆 | 1-3号公寓 |  | 1000米 | 1.破路或顶管2.铺设电缆3.回填土绿化
郑州校区 | 10 | 东校区路灯电缆改造 | 东校区所有路灯线路 |  | 6000米 | 1.路面开挖2.铺设电缆3.接头安装4.回填绿化
郑州校区 | 11 | 图书馆改造 | 图书馆 |  | 25根 | 1.一楼装修2.铁柱子刷漆3.密集书库吊顶
郑州校区
郑州校区
郑州校区
郑州校区 | 12 | 二号教学楼、行政楼、北院14、15、16号宿舍屋面防水 | 二号教学楼、行政楼、北院14、15、16宿舍 |  | 12358.6㎡ | 1.拆除旧屋面2.基层处理铺设卷材3.做保护层
郑州校区 | 13 | 图书馆大步梯更换石材 | 图书馆门前 |  | 720㎡ | 铲除现有石材，铺设300G丙纶，铺设新石材踏步。
郑州校区 | 14 | 18号宿舍楼卫生间改造 | 18号楼北区1-6楼 |  | 208间 | 1.拆除地面2.铺设地砖3.安装座便器
郑州校区 | 15 | 体育馆安装天花机房间进行吊顶 | 106、112、113、114、115、201、202、203、204、205、401、403、405、406、407、409 |  | 16间 | 配合安装天花机，进行吊顶
郑州校区 | 16 | 体育馆办公室、训练室增加天花机空调 | 体育馆 |  | 17间 | 19台5P、6台3P、4台2P天花机，增加配套电线。
郑州校区 | 17 | 职工宿舍公共卫生间改造 | 二餐四楼、三餐四楼 |  | 10间 | 1.铲除防水层重新做防水2.增加洗澡间
郑州校区 | 18 | 一、二号教学楼办公室吊顶、更换窗帘 | 一二号教学楼 |  | 45间 | 1.拆除灯管风扇2.增加石膏板吊顶
兰考校区 | 1 | B栋教学楼楼顶屋面增加钢筋网片混凝土保护层 | B栋教学楼楼顶 | 提升 | 1 | 在现有屋面基础上铺设φ8@150*150钢筋网片，铺设10cmC25细石混凝土保护层
兰考校区 | 2 | 学生宿舍一楼走廊装修，所有学生宿舍一楼墙裙更换为铝塑扣板 | 1/5/7/8/9/10#学生宿舍一楼 | 提升 | 1 | 1、铝方通吊顶；2、走廊1.2米以下瓷砖墙裙更换为铝塑扣板墙裙；3、粉刷墙