## 新建实验室
注意：各标段中标人相互间应做好施工交叉配合。 | [11 empty] | 限专业家具公司投标 | 注意：电脑、显示器招标人已另行采购，请勿投标 | 限专业空调公司投标
序号（即附件里各相应附表名称序号） | 楼宇名称 | 建设位置 | 实验室名称 | 实验室上报单位 | 室内装修需求说明 | 标段一：装修施工（需先经校区审定设计方案） | 标段二：专业实验设备、软件(注：以下内容仅为实验室需求中的个别项目，仅供投标参考，以实际发送的附表为准） |  | 标段三：投影、灯光音响、网络电源等多媒体及网络设备及施工 | 标段四：实验室搬迁 | 标段五：智慧屏（黑板）、一体机 | 标段六：家具 | 电脑、显示器（请勿投标） | 标段八 空调
1 |  |  | 电子技术创新实验室（开放型、宣传展示型、实验教学创新一体化实验室） | 信息工程学院 | 1.需隔墙，简装，需设计 2.需要装修方细化设计方案,出效果图后确认。 | 有 | 有 | “碳中和”数字化无土栽培种植系统 学生实训终端 “碳中和”数字化无土栽培可视化管理平台 “碳中和”数字化无土栽培可视化综合显示平台 “碳中和”数字化无土栽培可视化分布显示平台 | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有
2 |  |  | 网络安全创新工作室 | 信息工程学院 | 装修配置 （1）木地板和地板插座 （2）装修吊顶，并配置相应的灯具 （3）墙面乳胶漆，整体风格符合网络空间 （4）文化墙建设，可进一步讨论 （5）更换纱窗 （6）安装遮阳窗帘 | 有 |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有
3 |  |  | 字节空间创新工作室，软件设计创新工作室 | 信息工程学院 | 简单装修： 1.墙面刷白， 2.更换纱窗， 3.安装遮阳窗帘。 4.四面墙壁预留220V插座和网线 端口 5.文化墙建设 6.吊顶造型和安装照明 7.安装木地板和地板插座 | 有 |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有
4 |  |  | 测量实训室 | 工学院 | 二层集中装修-1、教室简装：地面应采用耐磨、防滑、防尘、易清洁、耐酸碱、耐腐蚀材料，应有防潮处理。墙面应预留空调管洞。 | 有 | 有 | GPS接收机虚实结合套装 智能安卓全站仪 高精度电子水准仪 电子经纬仪 |  | 有 |  | 有
5 |  |  | 智能建造实训室 | 工学院 | 二层集中装修-设计方出具效果图，使用方确认。 | 有 | 有 | BIMBase底层BIM平台； AI识图和建筑知识平台； 装配式混凝土结构工程教学平台； 装配式混凝土工程虚拟仿真实训软件； 基于BIM的装配式混凝土建筑设计实训软件 | 有 |  |  | 有 | 有
6 |  |  | AR智慧化项目管理实训室 | 工学院 | 二层集中装修-设计方出具效果图，使用方确认。 | 有 | 有 | 工程项目管理AR沙盘V1.0 广联达BIM项目管理电子沙盘软件 V1.0 硬件套装（定制沙盘操作台） | 有 |  | 有 | 有
7 |  |  | 建筑工程模拟开标室 | 工学院 | 二层集中装修-设计方出具效果图，使用方确认。 | 有 |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
8 |  |  | 服装存储室 | 艺术学院 | 铺装木地板，墙面刷漆，做挂衣架、菱形吊顶展示架、做可移动挂衣架子、展示柜、壁橱收纳、镜墙等，辅材及施工 | 有 | [7 empty] | 有
9 |  |  | 学生活动中心 | 艺术学院 | 铺装木地板、造型吊顶、墙面饰面板、党建文化墙、荣誉文件墙、辅材及施工（均需环保等级E0级以上) | 有 |  |  | 有 |  |  | 有 |  | 有
10 |  |  | 语言实验室 | 现教中心 | 墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗，布线，重新装室内照明等。 | 有 |  |  | 有 |  |  | 有 | 有 | 有
11 |  |  | 语言实验室 | 现教中心 | 墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗，布线，重新装室内照明等。 | 有 |  |  | 有 |  |  | 有 | 有 | 有
12 |  |  | 物理实验室 | 基础教学部 | 进行综合布线。地面开槽走线，上面扣不锈钢板，保证每个实验台上有2-3个5孔插座，若在布线过程中，地板砖破坏了，需要更换 | 有 | 有 | 长度与固体密度的测量 智能转动惯量实验仪 |  |  |  | 有
13 |  |  | 物理实验准备室 | 基础教学部 | 不需要装修 | [6 empty] | 有
|  |  | 光学实验室 | 基础教学部 |  |  | 有 | 牛顿环与劈尖实验
14 |  |  | 原204智慧教室搬迁 | 工学院 | 按照2号教学楼智慧教室规格建设 | 有 |  |  |  | 有
15 |  |  | VR实训室 | 工学院 | 现有装修基础即可。 | [6 empty] | 有 | 有
16 |  |  | 现代化智能测绘地理信息实验室 | 工学院 | 现有装修基础即可。 |  | 有 | 数字测图虚拟仿真软件 | 有 |  |  | 有 | 有
17 |  |  | 机电液一体化综合实验室 | 工学院 | 动力电的铺设。 | 有 | 有 | 电液比例综合控制拆装实验台 机电液一体化设计仿真平台 工业切刨实验箱 |  |  |  | 有
18 |  |  | 工程材料及热处理实验室 | 工学院 | 无 |  | 有 | 数显洛氏硬度计 维氏硬度计 电子万能材料试验机 金相抛光机 金相切割机 |  |  |  | 有
19 |  |  | 原203智慧教室搬迁 | 工学院 | 按照2号教学楼智慧教室规格建设 | 有 |  |  |  | 有
20 |  |  | 原205智慧教室搬迁 | 工学院 | 按照2号教学楼智慧教室规格建设 | 有 |  |  |  | 有
21 |  |  | 原206智慧教室搬迁 | 工学院 | 按照2号教学楼智慧教室规格建设 | 有 |  |  |  | 有
22 |  |  | 供配电实验室 | 工学院 | 实验室简装，出具设计效果图，由使用方确认。 | 有 | 有 | 高压进线柜 高压出线柜 高压PT柜 高压计量柜 配电变压器 | 有 |  |  | 有 | 有
23 |  |  | 继电保护实验室 | 工学院 | 出具设计效果图，由使用方确认。 | 有 | 有 | 力系统继电特性及继电保护实验装置 | 有 |  |  | 有 | 有
24 |  |  | 党务会议室 | 艺术学院 | 铺装木地板、造型吊顶、墙面饰面板、党建文化墙、荣誉文件墙、辅材及施工（均需环保等级E0级以上) | 有 |  |  | 有 |  |  | 有 |  | 有
25 |  |  | 云会计与智能财务共享中心 | 财税学院 | 1.吊顶；2.墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗，布线，重新装室内照明等。3.文化墙与设计方进一步沟通 | 有 |  |  | 有 |  |  | 有 | 有 | 有
26 |  |  | 普通话水平测试站 | 教务处 | 1、吊顶。 2、房间分成三部分，测试区、监考和信息采集区、备考区。 3、房间分成10个小隔间，隔音。 4、隔间顶部安装灯、监控，音响，隔间内安装座椅、电脑、网线等。 | 有 | 有 | 品牌：讯飞启明： 二代身份识别器 人脸采集设备 单头灯箱、幕布 人脸验证设备 耳麦 | 有 | 有 |  | 有 | 有
27 |  |  | 玩教具制作实训室 | 文法学院 | 教室简装：墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗. | 有 | 有 | 幼儿园实训操作台 幼儿园实训解码主机 幼儿园实训4K云镜摄像机 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
28 |  |  | 幼儿园仿真实训室 | 文法学院 | 1、教室简装：墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗. | 有 | 有 | 幼儿园仿真实训操作台 幼儿园仿真实训解码主机 幼儿园仿真实训4K云镜摄像机 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
29 |  |  | 微格教室 | 文法学院 | 教室简装：墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗. | 有 | 有 | 微格实训实训操作台 微格实训解码主机 微格实训4K云镜摄像机 |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
30 |  |  | 数字商科工程应用中心 | 商学院 | 1.教室简装，204与205打通，房间的地面找平，安装塑胶地板。2.墙刷漆，安装门窗，做造型做吊顶。3.需要装修方细化设计方案,出效果图后确认。 | 有 | 有 | 商科数据分析实验平台 商科数据分析实验管理平台 商科数据分析智能编程实验平台 商科大数据分析资源库 数字国际贸易实验平台 数字国际贸易数据库 电商数据化运营实验平台 跨境电商数据分析实验平台 旅游与酒店数字化实验平台 实景数字营销实验平台 数字金融实验平台 物流装备实验平台 物流仓储实验平台 供应链应用实验平台 物流工程应用实验平台 金融智能（投顾）应用实验平台 金融数据库 区块链应用技术实验平台 金融工程应用实验平台 数字人力资源实验平台 VR大数据现代测评实验平台 数字双创资源库 创新创业项目管理实验平台 创新创业赛事管理实验平台 创新创业项目实战训练实验平台 | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有
31 |  |  | 电子信息与计算机实验教学中心 | 信息工程学院 | 1.5F实验室文化建设：5F电梯口正对面装修教学中心形象墙、506物联网实验室外墙装修特色专业文化墙、5F连廊位置东西两侧墙壁装修设计校企合作和荣誉墙、5F走廊设计装修文化小展板预计18块 2.4F实验室文化建设：4F电梯口正对面装修教学中心形象墙、411云计算大数据实验室外墙装修特色专业文化墙、4F连廊位置东西两侧墙壁装修设计校企合作和荣誉墙、4F走廊设计装修文化小展板预计18块 | 有

## 新增设备、软件
[10 empty] | 限专业家具公司投标 | 注意：电脑、显示器招标人已另行采购，请勿投标 | 限专业空调公司投标
序号 | 楼宇名称 | 建设位置 | 实验室名称 | 实验室上报单位 | 标段二：专业实验设备、软件(注：以下内容仅为实验室需求中的个别项目，仅供投标参考，以实际发送的附表为准） |  | 标段三：投影、灯光音响、网络电源等多媒体及网络设备及施工 | 标段四：实验室搬迁 | 标段五：智慧屏一体机 | 标段六：家具 | 电脑、显示器（请勿投标） | 标段八 空调
1 |  |  | 工程技术中心1103击实实验室 | 工学院 | 有 | 光电式液塑限联合测定仪
2 |  |  | 力学实验室 | 工学院 | 有 | 微机控制电液伺服万能试验机 微机控制扭转试验机 开放式材料力学实验平台 |  |  |  | 有 | 有
3 |  |  | 直剪实验室 | 工学院 | 有 | 应变控制式直剪仪（电动三速）
5 |  |  | 校企联合共建实验室/工作室 | 工学院 | [5 empty] | 有 | 有
6 |  |  | 多媒体教室 | 现教中心 |  |  | 有 |  | 有 | 有 | 有
7 |  |  | 多媒体教室 | 现教中心 |  |  | 有
8 |  |  | 运动康复中心 | 体育学院 | 有 | 虚拟情景互动康复训练仪 数字OT评估与训练仪 零惯性运动训练系统 上下肢运动康复训练机
9 |  |  | 生理解剖实验室 | 体育学院 | 有 | 心肺复苏模拟人
10 |  |  | 康复理疗实验室 | 体育学院 | 有 | 经颅直流电刺激治疗仪 神经肌肉低频刺激仪 电脑中频治疗仪
11 |  |  | 融媒体工作室 | 艺术学院 |  |  | 有
12 |  |  | 摄影工作室 | 艺术学院 |  |  | 有
13 |  |  | 服装设计工作室 | 艺术学院 | [5 empty] | 有
14 |  |  | PKPM软件 | 工学院 | 有 | PKPM软件
15 |  |  | 建筑工程电子化交易实训室 | 工学院 | 有 | 电子招投标系统
16 |  |  | 数智全景运营中心 | 财税学院 |  |  | 有
17 |  |  | 法学虚拟仿真实训室（原图形工作站增加软件系统） | 文法学院 | 有 | 3D虚拟仿真模拟法庭综合训练平台软件 多元民事纠纷处理程序实习实践软件 刑事案件办案程序实习实践软件
18 |  |  | 宝玉石鉴定实验室 | 工学院 | 有 | 透射偏光显微镜
19 |  |  | 宝石切磨实验室 | 工学院 | 有 | 1.玉石玛瑙震桶抛光机
20 |  |  | 首饰设计制作实验室 | 工学院 | 有 | 数控珐琅炉 |  |  |  | 有 |  | 有
21 |  |  | 企业内部控制实训室 | 财税学院 | 有 | 内部控制与风险管理教学软件

## 报废更新
[11 empty] | 限专业家具公司投标 | 注意：电脑、显示器招标人已另行采购，请勿投标 | 限专业空调公司投标
序号 | 楼宇名称 | 建设位置 | 实验室名称 | 实验室上报单位 | 室内装修需求说明 | 标段一：室内装修设计 | 标段二：专业实验设备、软件 | 标段三：投影、灯光音响、网络电源等多媒体及网络设备及施工 | 标段四：实验室搬迁 | 标段五：智慧屏一体机 | 标段六：家具 | 电脑、显示器（请勿投标） | 标段八 空调
1 |  |  | 多媒体教室 | 现教中心 |  |  |  | 有
2 |  |  | 语音教室 | 现教中心 | 刷墙，地板处理，强弱电改造 | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 | 有 | 有
3 |  |  | 语音教室 | 现教中心 | 刷墙，地板处理（2021年重新布线） | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 | 有 | 有
4 |  |  | 语音教室 | 现教中心 | 刷墙，地板处理（2021年重新布线） | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 | 有 | 有
5 |  |  | 数字语音实训室 | 文法学院 | 墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗，有文化墙，重新装室内照明。 | 有 |  | 有 | 有 |  | 有 | 有
6 |  |  | 口语教室1 | 文法学院 | 墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗，有文化墙，重新装室内照明。 | 有 |  | 有 |  | 有 | 有 |  | 有
7 |  |  | 口语教室2 | 文法学院 | 墙刷漆，地面铺地板砖，安装门窗，有文化墙，重新装室内照明。 | 有 |  | 有 | 有 | 有 | 有 |  | 有
8 |  |  | 跨境电商众创空间 | 商学院 | 木门更换为玻璃门 | 有
9 |  |  | ERP物理沙盘实训室 | 财税学院 | 老实验室升级无装修需求 |  |  | 有 |  |  | 有 | 有
10 |  |  | ERP电子沙盘实训室 | 财税学院 | 老实验室升级无装修需求 |  |  | 有 |  |  | 有 | 有

## 大多媒体教室 (hidden)
大多媒体教室设备及参数
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 电脑主机 | CPU：Intel Core i5-12500以上/ 内存16GB（单条）/256G NVMe固态PCI-e/M.2接口/千兆网卡/USB接口≥6个（前2后4）/键盘/鼠标/英特尔600系列及以上芯片组/正版windows操作系统/服务：五年免费保修。 | 1 | 台
2 | 显示器 | 面板：23.8英寸LED背光无边框；屏幕比例：16:9；分辨率：1920*1080@75HZ；接口：VGA、HDMI、音频接口；颜色：白色,信号线：HDMI线 | 1 | 台
3 | 功放 | 一线品牌，额定功率、灵敏度、频率响应、失真度符合常规参数要求，具有保护功能：过流、过载、超温、DC保护等 | 1 | 台
4 | 吊装音箱 | 一线品牌，额定功率、灵敏度、额定频率和辐射角度等符合常规参数，需要专用壁挂 | 2 | 台
5 | 吊装麦克风 | 一线品牌，灵敏度、频率响应、信噪比等符合常规参数。 | 1 | 支
6 | 激光投影机 | 1、光源类型：纯激光光源。 2、亮度：≥5000流明；标准分辨率≥1024×768。 3、显示技术:3LCD液晶投影机 4、光源寿命：≥20000小时、对比度≥2000000:1。 5、USB功能：单机演示，无需电脑，将USB存储器插入USB Type A端口，并将该端口作为输入源，可以显示USB存储器中的图像。并支持5V/2A供电，可对流媒体设备进行供电，无需外置电源适配器。 6、接口：HDMI输入：HDMI端子≥2个；计算机接口：D型15针D-Sub输入≥2个且其中一个D型15针D-Sub接口可设置为输出；USB-A接口≥1个；USB-B≥1个；RJ-45端子≥1个；RCA接口≥1个；3.5毫米迷你插孔≥1个；3.5毫米迷你插孔输出≥1个；控制端口：9针232控制微型D-sub≥1个。 7、快速启动：该模式下最快1秒可投射需要的画面。 8、遥控器有两模式可选，在复杂的应用环境下确保遥控器可以正常使用。 9、图像处理：可通过强化适用于激光光源颜色特性的精细感、阴影感、鲜艳度等增强影像的真实感，可深度校正因室内照明或者外界光源对画面造成的影响，从而提升画面效果，优化视觉感受,即使在明亮的环境下也能够清晰显示影像。 10、边角校正功能：支持垂直梯形自动校正，以及水平和垂直梯形手动校正。最多对画面8点进行边角校正，可以将边角校正之后的数据存储在投影机内部，支持3组数据的存储和调用。 | 1 | 台
7 | 电动幕布 | 投影机电动升降白塑幕布 120寸，幕布比例：4:3 1.特级柔性白塑幕面，有效消除光波纹，能完美还原色彩的饱和度 2.良好的物理性能，在-15度到+45度下仍可保持良好的延伸性和可恢复性。 3.幕面抗UV，防静电，可清洗，防潮，防霉，阻燃，长久使用不老化，不沾灰。 4.幕面柔软平整，不易变形，纯色的幕面基调，表现明暗层次丰富细腻，高对比度，色彩鲜艳亮丽而不刺眼，质感十足。 | 1 | 个
8 | 中控 | 面板与主机采用分体式设计，可55键控制面板或触摸屏控制； 支持一键式联动控制管理，使用方便简单； 4路RS-232控制接口，可使用RS-232控制投影机等； 6路红外控制接口，内嵌式红外学习功能，可使用红外控投影机、DVD等，支持导入导出设备红外码，方便保存和批量安装； 1进1出VGA接口，带宽300MHz； 4进2出HDMI矩阵，支持同步异步切换，HDMI输出带音频分离功能； 2路话筒输入接口，支持话筒音量控制； 1路3.5MM音频输出，输出投影机HDMI音频和话筒输入音频，HDMI分离音频支持音量调节； 3路I/O接口，1路系统开关控制IO,1路防盗IO、1路检查电脑开关IO； 4路弱继电器，支持联动系统控制开关； 1路网络控制接口， 支持远程网络控制； 2路12V输出接口，1路报警12V接口、1路电控锁12V接口； 1路电动幕升降控制接口，具有联动投影机功能； 1路投影机供电接口，具有延时保护电源功能，更好的保护投影机； 3路设备电源接口，支持设备电源供电； 强弱电分离设计； | 1 | 台 | 中控需一路专用电
9 | 绿板 | 面板：面板采用烤漆钢板。经静电喷涂而成，书写流畅，耐磨，不打滑。 面板颜色为墨绿色(白色或米黄色），缓解学生的视觉疲劳，预防近视，整板无任何拼接。 外框材料: 高强度工业电泳铝合金外框 背板：采用优质防锈热镀锌钢板。流水线一次成型，设有加强凹槽，确保均布承压不低于635N，凹槽造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。
10 | 网线 | 六类屏蔽线（罗格朗等一线品牌） | 1 | 根
11 | 多媒体讲桌 | 钢板材料>=0.8mm,台面环保型防火板，柜体内预留穿线孔，可放置主机，中控，功放等，可上锁。 | 1 | 张
12 | 桌椅 | 联排桌椅，主架选用优质铸钢，座椅板选用优质多层板，表面板防火，符合人体弧度，桌面版选用优质多层防火板，具体数量根据房间布局定 | 1 | 项
13 | 线材施工 | 电线三厂正品，HDMI线等需绿联或者秋叶原等一线品牌。 | 1 | 项

## 小多媒体教室 (hidden)
多媒体教室设备及参数
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 电脑主机 | CPU：Intel Core i5-12500以上/ 内存16GB（单条）/256G NVMe固态PCI-e/M.2接口/千兆网卡/USB接口≥6个（前2后4）/键盘/鼠标/英特尔600系列及以上芯片组/正版windows操作系统/服务：五年免费保修。 | 1 | 台
2 | 显示器 | 面板：23.8英寸LED背光无边框；屏幕比例：16:9；分辨率：1920*1080@75HZ；接口：VGA、HDMI、音频接口；颜色：白色,信号线：HDMI线 | 1 | 台
3 | 功放 | 一线品牌，额定功率、灵敏度、频率响应、失真度符合常规参数要求，具有保护功能：过流、过载、超温、DC保护等 | 1 | 台
4 | 吊装音箱 | 一线品牌，额定功率、灵敏度、额定频率和辐射角度等符合常规参数，需要专用壁挂 | 2 | 台
5 | 吊装麦克风 | 一线品牌，灵敏度、频率响应、信噪比等符合常规参数。 | 1 | 支
6 | 中控 | 面板与主机采用分体式设计，可55键控制面板或触摸屏控制； 支持一键式联动控制管理，使用方便简单； 4路RS-232控制接口，可使用RS-232控制投影机等； 6路红外控制接口，内嵌式红外学习功能，可使用红外控投影机、DVD等，支持导入导出设备红外码，方便保存和批量安装； 1进1出VGA接口，带宽300MHz； 4进2出HDMI矩阵，支持同步异步切换，HDMI输出带音频分离功能； 2路话筒输入接口，支持话筒音量控制； 1路3.5MM音频输出，输出投影机HDMI音频和话筒输入音频，HDMI分离音频支持音量调节； 3路I/O接口，1路系统开关控制IO,1路防盗IO、1路检查电脑开关IO； 4路弱继电器，支持联动系统控制开关； 1路网络控制接口， 支持远程网络控制； 2路12V输出接口，1路报警12V接口、1路电控锁12V接口； 1路电动幕升降控制接口，具有联动投影机功能； 1路投影机供电接口，具有延时保护电源功能，更好的保护投影机； 3路设备电源接口，支持设备电源供电； 强弱电分离设计； | 1 | 台 | 中控需一路专用电
7 | 智慧黑板 | 1、智慧黑板正面显示为一个由三块拼接而成。组合方式采用中间部分＋两侧部分，黑板整体表面支持粉笔书写、液态水笔书写等；两侧书写面为纯玻璃材质，非采用金属蜂窝板材质（金属面板），整个黑板结构无推拉式，智慧黑板显示核心采用液晶显示屏。 2、智慧黑板产品采用电容式全贴合技术，手指轻触式多点（支持在Windows系统20点触控，支持在Android系统10点触控）互动体验。防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 3、具有实体按键。 4、智慧黑板前置接口3*USB3.0，1*type C接口。 5、内置电脑配置：处理器：Intel Core i5十代及以上；内存： 8G及以上 DDR4；硬盘：256G-SSD固态硬盘； 6、智慧黑板具有物理防蓝光功能，无需通过菜单或按键设置方式进行防蓝光模式与非防蓝光模式的切换 7、散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能 | 1 | 个
8 | 网线 | 六类屏蔽线（罗格朗等一线品牌） | 1 | 根
9 | 多媒体讲桌 | 钢板材料>=0.8mm,台面环保型防火板，柜体内预留穿线孔，可放置主机，中控，功放等，可上锁。 | 1 | 张
10 | 桌椅 | 可移动可拼接双人桌，底部带滑轮，可锁死，定制单人椅，具体数量根据房间布局定 | 1 | 项
11 | 线材施工 | 电线三厂正品，HDMI线等需绿联或者秋叶原等一线品牌。 | 1 | 项